Характеристика

образовательного учреждения, прилагаемая к акту

по результатам мероприятий по контролю

на 2012-2013 учебный год

1.Наименование образовательного учреждения (полное название, адрес, телефоны)

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Нижегородка муниципального района Уфимский район РБ год -1987

ввода в эксплуатацию с. Нижегородка, Мира 26/1, 450520, т. 347-270-48-08

2.Банковские реквизиты рс. 40116810000000001045, ИНН 0245009265, КПП 024501001

3.Ф.И.О. директора Кузьмина Валентина Степановна

мед.работника      нет__

4.Наличие аренды помещений школы (юрид. лицами, индивидуальными предпринимателями)  нет__

5.Лицензия на образовательную деятельность  А № 092758

6.Размещение образовательного учреждения с учетом санитарно-защитной зоны

____________________________________________________________________________________

наличие на территории школы гаражей, автостоянок (количество) автостоянка на 5 машин

7.Радиус обслуживания  10 км_

8.Площадь земельного участка, кв.м  17390  , ограждение  есть    , озеленение-      есть    ,

наружное освещение-  есть__

9.Наличие зон: учебно-опытная (площадь)-  есть   , площадь-  3325 кв.м

физкультурно-спортивная- есть , площадь- 5355 кв.м,  отдыха есть , площадь- 418 кв.м хозяйственная-    есть  , площадь-  432 кв. м

10.Наличие контейнерной площадки-  есть  , кол-во контейнеров -  1

11.Проектная вместимость   320___

12.Фактически учащихся: 2011-2012г.-               230

2010-2011г.-               216

2009-2010г.-               214

13.Количество классов-комплектов-       13____

14.Количество классных комнат по проекту-       12      , фактически    13___

15.Количество учащихся, всего-  230  , обучаются в 1 смену-    150   во 2 смену    80

16.Число учащихся по классам-комплектам (перечислить)  1а.- 17; 1б.- 17; 2а – 17; 2б – 17; 3 - 23;

4 – 23; 5 – 15; 6 – 19; 7 – 18; 8 – 15; 9 – 22; 10 – 16; 11 – 11.

17.Этажность здания- 2 с цокольным   Наличие отдельного блока для учащихся 1 ступени есть_

18.Выделение денежных средств (сумма в руб)

на ремонт 2009г.     30 тыс.  , 2010г.   56 тыс.  ,2011г.  50 тыс.(30тыс. краска, 20тыс. оплата)

на приобретение мебели 2009г.    8000руб. , 2010г.   10000 руб, 99500 руб. – внебюджетные

2011г 99800руб. – внебюджетные

на приобретение технологического и холодильного оборудования пищеблока 2009г._________,

2010г.____________, 2011г._______________.

19.Капитальный ремонт (общий, систем канализации, водоснабжения, электроснабжения, отопления, пищеблока

и т.д.) – 2005-2006 г.

____________________________________________________________________________________

20.Текущий ремонт     проведен   своими силами______

21. Наличие гардероба для начальных классов-     есть     для средней и старшей школы-  есть_

__________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

классы компенсирующего обучения           нет______________________________________________

______________________________________________________________________________________инновационные классы _____нет_________________________________________________________

дошкольная подготовка       есть__________________________________________________________

22.Площадь классов на 1 учащегося       2,62________________________________________________

23.Кабинет физики: площадь-    43,8  , лаборантская (площадь)-  17,1   , водоснабжение

(горячее, холодное, нет)-   есть    , канализация-   есть____________

24.Кабинет химии: площадь-    43,2    , лаборантская (площадь)-   14,6   , водоснабжение

(горячее, холодное, нет)-      есть     , канализация-       есть      , наличие вытяжного шкафа-   есть__

25. Кабинет биологии: площадь-    43,2  , лаборантская (площадь)-   14,6   , водоснабжение

(горячее, холодное, нет)-      есть    , канализация-   есть__

26. Кабинет информатики: площадь-   50,7  , лаборантская (площадь)-  нет  , кол-во ИВТ-    8   , площадь на 1 рабочее место-   6,3     , вентиляция-  естественная , отделка помещения: стены-водоэмульсия , пол-  линолеум  , освещение-  люминесцентные , типы ламп-  ЛБ – 40__

шкафы(полки) для хранения портфелей    есть    регулируемые устройства на окнах- жалюзи вер

рабочие столы, предназначенные для работы с ПЭВМ      есть   инструкция рабочего стула: (подъемно-поворотный)   подъемно-поворотный

наличие паспорта кабинета   есть

27.Количество спортивных залов-       1      , площадь- 162,1   , снарядные (площадь)-   13   ,

раздевальные (площадь)-    18,7   , душевые (площадь)-    2,8   ,

сан.узлы (площадь)-     1,1    , комната инструктора (площадь)-    9,7  ,

вентиляция- естественная  , отделка- масляная краска    ,

освещение- люминесцентные,  наличие защитных ограждений    есть__

28.Наличие актового зала (посадочных мест)     нет    , артистические (площадь)_________________, Кинопроекционная (площадь)_________________, склад декораций (площадь) ______________, склад для костюмов (площадь) ___________

29.Библиотека (площадь)     17,7   , читательские места    нет   , информационный

пункт-   есть_

30.Медицинский пункт: кабинет врача (площадь)   7,5   , длина    3 м___

процедурный кабинет (площадь)       3,2   , кабинет зубного врача (площадь)   нет    , кабинет психолога (площадь) ______, по штату врач   нет   , фактически-    нет    ,  мед.сестра   нет  , фактически-   нет   , обслуживающая поликлиника- Уфа РЦП , наличие оздоровительного центра-       нет         ,    отделка помещений-  водоэмульсионная  краска

__________________, вентиляция- естественная , водоснабжение (горячее, холодное)-    есть   , канализация-    есть

31.Санитарные узлы:

1 этаж (количество сан.узлов- кабин без запоров с дверьми)-     3         , кол-во унитазов-        5     , количество писсуаров-       2      , количество умывальников-    3      , помещение для хранения уборочного инвентаря         1_____

2 этаж (количество сан.узлов- кабин без запоров с дверьми) )-           1     , кол-во унитазов-       1         , количество писсуаров- _____________, количество умывальников-     1          , помещение для хранения уборочного инвентаря     1   .

3 этаж (количество сан.узлов- кабин без запоров с дверьми) )- __________, кол-во унитазов- ____________, количество писсуаров- _____________, количество умывальников- ______________, помещение для хранения уборочного инвентаря __________________________

32. Наличие сан.узла для персонала-       2__________________________

33.Наличие комнаты гигиены девочек-_____________________________

34.Наличие умывальников в учебных кабинетах (каких кабинетах)-   информатика, химия, биология, физика, история, нач.кл, башк, литература, нач.кл. к-т домоводства, мастерская__

35.Мастерские для трудового обучения: наименование, площадь-

Для мальчиков -80,7 кв.м, для девочек -34,3 кв.м.

отделка помещений-  водоэмульсионная краска_____________________________________

имеющееся оборудование   станки по дереву, метало, верстаки, точильный, сверлильный, электрические машины 3 шт.__

______________________________________________________________________________________

% износа ___________ вентиляция-  естественная   водоснабжение    есть_____

канализация-  есть    , наличие аптечки-  есть     , укомплектованность- достаточная

наличие спец.одежды-   есть___

36.Бассейн: площадь гардероба- _____________, площадь раздевальной- _______________________,

площадь душевой- __________, сан.узлов __________, наличие комнаты мед.персонала- _________,

наличие ножной ванны с проточной водой- ____________, наличие установки для сушки волос-___________, вентиляция- _______________, наличие бактерицидной лампы-___________________

характер водообмена: проточный ___________________

рециркулярный _________________

с периодической сменой __________

наличие воздушного разрыва вместе сбора воды с чаши бассейна в канализационную систему- _________________________

37.Отопление: централизованное-    да___

местная котельная (газ, жидкое топливо)- _____________

печное (вид топлива) _____________________________

38.Вентиляция: тип вентиляции (приточная, вытяжная, естественная)    приточная___

в учебных классах   приточная, естественная , кабинетах    приточная, естественная

состояние приточно-вытяжной механической вентиляции удовлетворительный , акт проверки

эффективности работы вент.системы нет

наличие функционирующих фрамуг- форточек-   есть_______

39.Освещение: типы ламп- люминесцентное , местное освещение классных досок- __есть___, ориентация окон классных комнат-      восток     , наличие и типы солнцезащитных устройств-  портьеры

40.Водоснабжение- холодное: централизованное (городские сети)-  централизованное

централизованное (от местных источников водоснабжения)- ________________

децентрализованное (колодцы)__________________________________________

горячее: централизованное (городские сети)- электрокотел

централизованное (от местных источников водоснабжения)- _______________________________

Организация питьевого режима, наличие питьевых фонтанчиков есть, бутилир. вода

Водоснабжение в кабинетах начальных классов (горячее, холодное, нет- подчеркнуть)

41.Канализация: централизованная- (городские сети)  централизованная , централизованная (в местный выгреб)- __________________, надворные туалеты-  есть

42.Учебная мебель: наличие мебели по номерам в классах и кабинетах (перечислить)-

№ 2 ____________ № 3 _____________ № 4______________ № 5_____________ № 6_____________

Необходимая потребность учебной мебели по номерам: № 2 _______________ № 3 ______________

№ 4 ______________ № 5 _______________ № 6 ___________________

43.Режим обучения: начальные классы-   1 смена – 1а, 1б, 2 смена – 2, 3а, 3б, 4, классы

средние и старшие классы-     1 смена – 5-11 классы________________

44. Пищеблок

-Работа столовой организована на сырье, полуфабрикатах (подчеркнуть)

Охват питанием       87%          Сумма, выделяемая на питание РФ____________, РБ___________, местный бюджет  2,73             , родительские взносы     250 руб___

-Проектная вместимость обеденного зала      80     , -площадь обеденного зала-  52_

-набор производственных помещений, площади   склад – 7,5, склад -11,9, кухня – 27,6, моечная – 17,4 овощной и кондитерский цех – 15,3_________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

-набор помещений для персонала, площади-      6,7__________________________________________

______________________________________________________________________________________

-обеспеченность производственным и холодильным оборудованием (наименование по цехам оборудования, производственных столов, производственных ванн)   холодильник – 2 шт, морозильник -1 шт, мармит – 1 шт, эл плита – 2 шт – 4 камфорные, жарочный шкаф – 1 шт, эл. мясорубка – 1 шт, тестомесильная машина – 1 шт, картофелечистка – 1 шт, овощерезка – 1 шт____________

______________________________________________________________________________________

% износа технологического и холодильного оборудования _________________________

обеспеченность кухонной посудой и инвентарем-   достаточно   столовой посудой и приборами- достаточно

Водоснабжение: горячее   есть      , холодное     есть____

Канализация: центральная    да    , местный выгреб ______________, не канализована __________

Вентиляция: механическая приточно-вытяжная _________, вытяжная   есть     , естественная    есть

Освещение: типы ламп  люминесцентная , наличие влагонепроницаемых плафонов   18_

Внутренняя отделка помещений (перечислить по цехам)     краска, кафель__________

______________________________________________________________________________________

Наличие умывальников перед обеденным залом   есть          , количество        4__

Обеспеченность моющими и дезинфекционными средствами- обеспечены , санитарной одеждой

(количество комплектов)   обеспечены 6 комплектов

____________________, уборочным инвентарем обеспечены ____________

По штату сотрудников пищеблока      4            , фактически      3__________

Гигиеническое обучение сотрудников пищеблока   19.04.2011_______________

Директор образовательного учреждения             ____________       В.С. Кузьмина